## MASK430R
| pixel std at 0.5"<r<2" (counts/sec) | [6 empty] | Contrast at 1" (mags) | [5 empty] | Contrast loss (relative to best) at 1"
| Jitter | TA Offset (mas) | [5 empty] | Jitter | TA Offset (mas) |  |  |  |  | Jitter | TA Offset (mas)
| (mas) | 0 | 6.3 | 8.8 | 12.5 |  |  | (mas) | 0 | 6.3 | 8.8 | 12.5 |  | (mas) | 0 | 6.3 | 8.8 | 12.5
Best Case | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.2 |  | Best Case | 0 | 16.3474 | 14.8423 | 14.402 | 13.8474 | Best Case | 0 | -1.9454 | -0.44023 | 0 | 0.55462
0.7 nm RMS | 2.5 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.21 |  | 0.7 nm RMS | 2.5 | 15.1546 | 14.402 | 14.1598 | 13.7945 | 0.7 nm RMS | 2.5 | -0.75257 | 0 | 0.24228 | 0.6076
| 3.8 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.21 |  |  | 3.8 | 14.1598 | 14.1598 | 14.0897 | 13.7945 |  | 3.8 | 0.24228 | 0.24228 | 0.31235 | 0.6076
| 5.8 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.23 |  |  | 5.8 | 14.0239 | 14.0239 | 13.9618 | 13.6957 |  | 5.8 | 0.37817 | 0.37817 | 0.44023 | 0.70637
Nominal | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.13 | 0.2 |  | Nominal | 0 | 15.9072 | 14.7144 | 14.3151 | 13.8474 | Nominal | 0 | -1.5051 | -0.31235 | 0.086905 | 0.55462
1.3 nm RMS | 2.5 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.21 |  | 1.3 nm RMS | 2.5 | 14.6 | 14.402 | 14.1598 | 13.7945 | 1.3 nm RMS | 2.5 | -0.19795 | 0 | 0.24228 | 0.6076
| 3.8 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.23 |  |  | 3.8 | 14.0897 | 14.0239 | 13.9618 | 13.6957 |  | 3.8 | 0.31235 | 0.37817 | 0.44023 | 0.70637
| 5.8 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.24 |  |  | 5.8 | 14.0239 | 13.9618 | 13.9031 | 13.6495 |  | 5.8 | 0.37817 | 0.44023 | 0.49893 | 0.75257
Requirements | 0 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.22 |  | Requirements | 0 | 14.8423 | 14.402 | 14.1598 | 13.7439 | Requirements | 0 | -0.44023 | 0 | 0.24228 | 0.6581
3.5 nm RMS | 2.5 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.23 |  | 3.5 nm RMS | 2.5 | 14.4965 | 14.2347 | 14.0239 | 13.6957 | 3.5 nm RMS | 2.5 | -0.094471 | 0.16737 | 0.37817 | 0.70637
| 3.8 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.23 |  |  | 3.8 | 14.0897 | 14.0239 | 13.9618 | 13.6957 |  | 3.8 | 0.31235 | 0.37817 | 0.44023 | 0.70637
| 5.8 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.3 |  |  | 5.8 | 13.7439 | 13.6957 | 13.6051 | 13.4072 |  | 5.8 | 0.6581 | 0.70637 | 0.7969 | 0.99485
Estimate contrast at 1"
|  | dWFE (nm): | 2.5 | RMS: | 0.05615
|  | Jitter (mas): | 3 | RMS: | 0.09375
|  | TA (mas): | 7 | RMS: | 0.08841
|  |  |  | Total RMS: | 0.14056
|  |  |  | Contrast: | 14.2303 | mags (at 1")
|  |  |  | Sensitivity: | 17.4903 | mags (at 1") assuming stellar mag of 3.26
|  | Notes: | Jitter values are per axis per target
Target acqusition are per axis, relative offset between a single sci obs and ref obs